## REKAPITULACIJA
REKONSTRUKCIJA (delna) SERVISNE HALE ELEKTRO Primorska d.d., DE Koper v Kopru - 2.FAZA
P O P I S I N P R E D I Z M E R E
REKAPITULACIJA
II. FAZA
1 | 01 00 RUŠITVENA DELA | 0
| 01 01 ZEMELJSKA DELA | 0
| 01 02 BETONERSKA DELA | 0
| 01 03 TESARSKA DELA | 0
| 01 04 ZIDARSKA DELA | 0
| 01 05 NOTRANJI OMETI | 0
| 01 06 FASADERSKA DELA znotraj objekta | 0
| 01 07 FASADERSKA DELA zunaj | 0
| 01 08 TALNE OBLOGE | 0
| 01 09 TLAKARSKA DELA | 0
| 01 10 SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| 01 11 MAVČNOKARTONSKA DELA | 0
| 01 12 KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| 01 13 STAVBNO POHIŠTVO | 0
| 01 14 KANALIZACIJSKA DELA | 0
| SKUPAJ:01 II. SKLOP | 0
| 02 OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ VSA GRADB. OBRTNA DELA -2.FAZA | 0
3 | ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA -2.FAZA | 0
4 | STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA-2.FAZA | 0
| SKUPNO VSE 2.FAZA (brez DDV) | 0
| DDV ( 22%): | 0
| ZA PLAČILO: | 0

## POPIS DEL S PREDIZMERAMI
REKONSTRUKCIJA SERVISNO-SKLADIŠČNE HALE ELEKTRO Primorska d.d., DE Koper v Kopru
II. F A Z A
Proizvajalec in tip ponujene opreme
01 00 | RUŠITVENA DELA
01 00 000 | OPOMBA! Pri rušitvenih delih je v ceni upoštevati začasno skladiščenje materiala, sortiranje ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse. Pri obračunu je priložiti dokumentacijo o skladiščenju materiala . Pri vseh rušitvah je upoštevati delovne odre lestve zaščite ipd.. dodatna dela za dostope in zaščite se pri obračunu ne obračunavajo posebej.
01 00 001 | Demontaža oken in vrat v kovinski leseni ali alu izvedbi do 4m2/kom vključno s podkonstrukcijami oz. slepimi podboji z odvozom na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| kom |  | 14 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 002 | Demontaža kopilit zasteklitvene stene vključno s kovinskimi okvirji. V ceni je upoštevati demontažo, zaščito, sortiranje ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke tekse
| m2 |  | 51 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 003 | Demontaža alu vetrolova na zahodni fasadi sestavljenega iz alu profilov, polnil in zasteklitev. V ceni je upoštevati razrez na manjše kose, sortiranje materialov ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 004 | Demontaža ločnega nadstreška na južni fasadi stavljenega iz Fe konstrukcije, desk in pločevinaste kritine. V ceni je upoštevati razrez na manjše kose, sortiranje materialov ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 005 | Demontaža pregradnih sten sestavljene in kovinskih profilov cca 4x4 cm in pletene mreže. v ceni je upoštevati razrez na manjše kose, sortiranje materialov ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| m2 |  | 30.8 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 006 | Ročno rušenje armiranobetonskih konstrukcij z odvozom na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse. ocena
| m3 |  | 43 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 007 | Strojni izkop nasipnega materiala III. ktg. z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo ter z odvozom na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| m3 |  | 250 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 008 | Ročno deloma strojno rušenje notranjih opečnih sten deb. 10-20cm vključno z obojestranskim ometom ter oblogo (na določenih predelih). v ceno je zajeti sortiranje in odvoz materiala na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| m3 |  | 47.5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 009 | Strojno deloma ročno rušenje cem. tlakov vključno z oblogo skupne deb. cca 15-18 cm, toplotno izolacijo in hidroizolacijo. V ceni je upoštevati tudi sortiranje materialov ter odvoz na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| m2 |  | 112 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 010 | Demontaža kovinskih vrat do 8m2/kom komplet z okvirjem s sortiranjem materiala in odvozom na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 011 | Strojni izkop z manjšim bagrom 2,5 t v zemljini III.- IV. ktg. z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo ter z odvozom na deponijo z vplačilom ekološke takse
| m3 |  | 91 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 012 | Lahki pomični delovni oder za potrebe raznih demonaž manjših elemntov, rušenja, krpanja ipd.. Prizna se 1x tlorisna površina
| m2 |  | 682 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 013 | Demontaža notranje betonske police preseka cca 25x10 vključno z zuanjo pločevinasto r.š. do 45cm. V ceni je upoštevati sortiranje materialov ter odvoz na stalno deponijo
| m1 |  | 75 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 014 | Demontaža sanitarnih elementov vključno z odklopom dovoda vode in odtoka s sortiranjem materialov ter z odvozom na stalno deponijo z vplačilom ekološke takse
| kom |  | 4 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 015 | Režijsko delo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom
01 00 015 1 | PK delavec - ur |  | 150 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 00 015 2 | KV delavec - ur |  | 150 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 00 RUŠITVENA DELA |  |  | 0
01 01 | ZEMELJSKA DELA
01 01 000 | strojni izkop IV.-V. KTG količine do 200 m3 z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na deponijo s plačilom komunalnih taks.
| m3 |  | 265.4 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 01 001 | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo 3,00 cm, povprečnim izkopom cca 0,05 m3/m2 vključno z strojnim valjanjem in odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo
| m2 |  | 663.54 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 01 002 | Dobava in razstiranje gramoznega tampona v debelini 10,00 cm vključno s strojnim valjanjem in komprimiranjem do modula stisljivosti min 60 Mpa do kote podložnega betona.
| m3 |  | 66.35 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 01 003 | Dobava in razstiranje gramoznega tampona na deponiji transformatorjevv debelini 20,00 cm vključno s strojnim valjanjem in komprimiranjem do modula stisljivosti min 60 Mpa do kote podložnega betona.
| m3 |  | 8.6 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 01 004 | Ročni izkop v zemljini III.-IV: ktg. z odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 |  | 5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 01 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
01 02 | BETONERSKA DELA
01 02 000 | Dobava in strojno vgrajevanje podložnega in stabilizacijskega betona C 20/25, XC3; D16; Cl02, debeline 10 cm pod in med pasovne temelje, preseka konstrukcije do 0,12 m3/m2 vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli.
| m3 |  | 66.35 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 001 | Dobava in strojno vgrajevanje betona C25/30,XC3; D16; Cl02, preseka konstrukcije nad 0,30 m3/m1, v armiranobetonske temelje in temeljne grede. ojačitvena rebra
| m3 |  | 19.5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 002 | Dobava materiala in vgradnja betona C25/30, XC3; D16; Cl02 v AB talno ploščo deb. 20cm komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m3 |  | 132.7 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 003 | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC3; D16; Cl02 v AB vertikalne vezi komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m3 |  | 2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 004 | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC3; D16; Cl02 v AB horizontalne vezi komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m3 |  | 2.9 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 005 | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC3; D16; Cl02 v AB ploščo deb. 15 cm komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m3 |  | 7.2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 006 | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC3; D16; Cl02 v AB konstrukcije malih prerezov komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje.
| m3 |  | 5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 007 | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC3; D16; Cl02 v AB talno ploščo deb. 18 cm deponije transformatorjev komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje.
| m3 |  | 6.5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 008 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500 do fi12 mm - obračun po dejanski porabi
| kg |  | 3317.2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 009 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje in polaganje ter vezanje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500 nad fi 12 mm - obračun po dejanski porabi.
| kg |  | 4705.5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 010 | Isto kot postavka zgoraj le armaturne mreže
| kg |  | 10036.5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 02 011 | Isto kot postavka zgoraj le distančne kače
| kg |  | 238 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 02 BETONERSKA DELA |  |  | 0
01 03 | TESARSKA DELA
01 03 000 | Dobava materiala in izdelava dvostranskega ravnega opaža za ojačitvena rebra, z lesenim opažem vključno z opaženjem razopaženjem, čiščenjem ter sortiranjem materiala (ne-vidni beton)
| m2 |  | 115.2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 03 001 | Dobava materiala in naprava AB vertikalnih vezi komplet z podpiranjem do višine 2m z razopažanjem, sortiranjem ter čiščenjem opaža
| m2 |  | 19.2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 03 002 | Dobava materiala in naprava AB vertikalnih stebrov komplet z podpiranjem do višine 2m z razopažanjem, sortiranjem ter čiščenjem opaža
| m2 |  | 12 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 03 003 | Dobava materiala in naprava AB horizontalnih vezi komplet z podpiranjem do višine 2m z razopažanjem, sortiranjem ter čiščenjem opaža
| m2 |  | 27.8 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 03 004 | Dobava materiala in naprava opaža za AB ploščo komplet z podpiranjem do višine 3,5m z razopažanjem,sortiranjem ter čiščenjem opaža
| m2 |  | 48 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 03 005 | Dobava materiala in naprava AB nosilcev komplet z podpiranjem do višine 3m z razopažanjem, sortiranjem ter čiščenjem opaža
| m2 |  | 14.4 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 03 006 | Dobava materiala, montaža in demontaža po končanih delih lahkih kovinskih ali lesenih, odrov višine do 2,00 m, naprava podstavka z obračunom amortizacije, in prevozom do mesta vgradnje (pbračun po m2 enkratne tlorisne površine)
| m2 |  | 663 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 03 007 | Dobava materiala, montaža in demontaža po končanih delih kovinskh H odrov , odrov višine do 10,00 m, naprava podstavka z obračunom amortizacije, in prevozom do mesta vgradnje (obračun po m2 fasade)
| m2 |  | 482 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 03 TESARSKA DELA |  |  | 0
01 04 | ZIDARSKA DELA
01 04 000 | Izravnava AB talne plošče kot podlaga za hidroizolacijske varilne trakove
| m2 |  | 690 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 001 | Dobava materiala in izdelava horizontalne hidroizolacije zidov in talne plošče z izotekt fragmat tim V4 varilnimi trakovi,s predhodnim hladnim premazom na zaključni cementni prevleki in izdelavo varjenih preklopov
| m2 |  | 690 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 002 | Dobava materiala in vgradnja sidrnih palic fi 12mm L= 50cm komplet z hilti maso ali podobno. ocena
| kom |  | 60 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 003 | Dobava in zidanje nosilnih opečnih sten z opečnim modularcem deb. 20-30 cm v malti A:C:M 1:3:9 komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m3 |  | 19.7 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 004 | Dobava in zidanje predelnih sten opečnih zidakov debeline 15 cm v malti A:C:M 1:3:9 komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m2 |  | 65.9 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 005 | Dobava in vgradnja montažnih preklad d= 12cm L=120cm
| kom |  | 4 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 006 | Dobava materiala in zidanje z ytong zidaki deb. 25cm komplet z veznim materialom. Vceni je vštetu tudi zarez fuge v sredini zidaka ter vgradnjo armaturne palice fi 10 cm v rego z pritrditvijo na betonski obstoječ steber ali varjenjem na kovinsko konstrukcijo (kovinska konstrukcija ni predmet te postavke)
| m3 |  | 19 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 007 | Dobava materiala in ozdelava povezovalnih vezi nad predelnimi stenami v sestavi opaž višine 15cm obojestransko, armatura +- 2fi 12mm, stremena fi 8mm na 25cm beton MB30 komplet z vsemi prenosi in transporti do mesta vgradnje
| m1 |  | 20.6 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 008 | Dobava materiala in pozidava nad okenskimi prekladami z ytongom deb. 25cm komplet z vgradnja armaturne palice fi 12mm v predhodno zarezan utor v ytong zidaku komplet z veznim materialom. armaturna palica se privari na vertiaklne stebre
| m3 |  | 7.5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 009 | Dobava materiala in naprava zidarskega preboja skozi fasado hale v odprtini 340x420x30 komplet z vsemi predeli in podpiranji za čas preboja vključno z odvozom materiala na trajno deponijo.
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 010 | Režija zidarsko delo po predhodenem dogovoru z nadzornim organom
0.00
01 04 010 1 | KV delavec - ur |  | 50 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 010 2 | PK delavec - ur |  | 50 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 04 011 | Zidarsko grobo čiščenje po končanih delih
| m2 |  | 665 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 04 ZIDARSKA DELA |  |  | 0
01 05 | NOTRANJI OMETI
01 05 000 | OPOMBA! V ceni je upoštevati lahke pomične odre, zakrpanje manjših lukenj izravnava in prilagoditev linij ometov z obstoječimi
01 05 001 | Dobava materiala in izvedba notranjih grobih ter finih zaribanih apnenocementnih ometov vključno z ojačitvami na vogalih s pocinkanim vogalnikom
| m2 |  | 331.5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 05 002 | Dobava materiala in premaz stene z primerjem za oprijem lepilne mase na obstoječ zid, nanos lepilne mase, vtiskanje armirne mrežice, ponovni nanos lepilne mase ter zaribanje v gladko obliko. Lepilna masa in armirna mrežica kot npr. Fasa Bortolo ali ekvivalentno
| m2 |  | 825 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 05 NOTRANJI OMETI |  |  | 0
01 06 | FASADERSKA DELA znotraj objekta
01 06 000 | Dobava materiala in naprava fasadne obloge iz trde kamene volne deb. 10 cm, vgradnja sider po navodilu dobavitelja, nanos lepilne mase, vtiskanje armirne mrežice vključno z vsemi vogalniki, ponovni nanos lepilne mase, premaz z emulzijo ter nanos zaključnega slikatnega ometa. v ceni je upoštevati tudi fadani oder
| m2 |  | 396.6 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 06 001 | Doplačilo za XPS toplotno izolacijo na predelu cokla v deb. 10cm
| m2 |  | 62 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 06 FASADERSKA DELA znotraj objekta |  |  | 0
01 07 | FASADERSKA DELA zunaj
01 07 000 | Dobava materiala in naprava fasadne obloge iz trde kamene volne deb. 12 cm, vgradnja sider po navodilu dobavitelja, nanos lepilne mase, vtiskanje armirne mrežice vključno z vsemi vogalniki, ponovni nanos lepilne mase, premaz z emulzijo ter nanos zaključnega silikonskega ometa. v ceni je upoštevati tudi fasadani oder
| m2 |  | 459 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 07 001 | Doplačilo za xps toplotno izolacijo na predelu cokla v deb. 12cm
| m2 |  | 77.4 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 07 FASADERSKA DELA zunaj |  |  | 0
01 08 | TALNE OBLOGE
01 08 000 | Dobava materiala in vgradnja talne nedrsne keramike R11 na kvalitetno lepilno in fugirno maso po izboru arhitekta . Nabavana cena keramike je 20- 25 eur/m2
| m2 |  | 12.35 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 08 001 | Dobava materiala in vgradnja keramičnih ploščic na vertikalne stene v sanitarijah komplet s kvalitetnim veznim materialom in pvc vogalnimi zaključki po izboru arhitekta. Nabavna cena keramike je do 20 eur/m2.
| m2 |  | 20.24 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 08 002 | Dobava materiala in vgradnja gumirane obloge po izboru arhitekta kompet z pripravo podlage ter lepljenjem na kvalitetno lepilno maso vključno z pvc obstensko obrobo višine do 8cm. Guma je cenovnega razreda 25-30 eur/m2
| m1 |  | 65 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 08 003 | Dobava materiala in naprava industrijskega betonskega tlaka s kvarz posipom v skupni debelini 10cm s predhodnim polaganjem toplotne izolacije XPS 10cm. Predvideti je armiranje z mrežo Q189, napravo dilatacij s fugiranjem stikov z trajnoelastičnim kitom.
| m2 |  | 300 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 08 TALNE OBLOGE |  |  | 0
01 09 | TLAKARSKA DELA
01 09 000 | Dobava materiala in naprava cem. estriha v naslednji sestavi: XPS 400 Kn- toplotna izolacija deb. 8 cm, 1x pvc folija, obstenski dilatacijski trak, cem. mikroarmiran in armiran estrih z mrežo Q139 deb. 10-12cm
| m2 |  | 346.85 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 09 TLAKARSKA DELA |  |  | 0
01 10 | SLIKOPLESKARSKA DELA
01 10 000 | Dobava materiala in slikanje ometanih, finoometanih in mavčnih sten z notranjo Jupol barvo 3x. V ceni upoštevati tudi zaščito z pvc folijami in delovni pomični odri.
| m2 |  | 1920 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 10 SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
01 11 | MAVČNOKARTONSKA DELA
01 11 000 | Dobava materiala in naprava ravnega Armstrong stropa v rastru 60/60 cm komplet z Fe podkonstrukcijo za večje razpone po sistemu ki ga predpiše dobavitelj stropa. Za strop se upošteva srednji cenovni razred. V ceni je upoštevati tudi toplotno izolacijo z Alu folijo enostransko kaširani tervol 2X10 cm skupno deb. 20cm(vse enako kot v 1.fazi).
| m2 |  | 272 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 11 001 | Dobava materiala in naprava mavčnokartonskega stropa v radiju po sistemu Knauf ali ekvivalentno. Konstrukcija mavčnokartonske obloge se pritrjuje direktno na betonske nosilce v obliki radija. v ceni je upoštevati parno oviro, toplotno izolacijo mehki tervol deb. 20cm, bandažiranje strikov, brušenje ter kitanje vseh stikov stena strop ter drugi elementi z trajnoelastičnim kitom. strop se izvaja po sistemu ki ga predpiše dobavitelj
| m2 |  | 398 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 11 MAVČNOKARTONSKA DELA |  |  | 0
01 12 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
01 12 000 | N1 Dobava materiala in naprava kovinskega nadstreška v tlorisni dimenziji 140x640 sestavljen iz naslednjih materialov: Fe nosilnih konzol HEA 100mm varjenih na L200/200/16mm podporni profil Ytong nadzidave zasteklitve v sestavi barvana pločevine v zgibni tehniki, paropropustna folija, osb plošča 22mm ali kosmati opaž, HEA 100 spodnja zaporna plošča Aqapanel kitano ter 2x barvano. Napušč je robno zaključen z obodnim žlebom pravokotnega prereza š= 10cm fiksiran na povezovalni kotnik 100mm. Žleb je priključen na obstoječi žleb strehe. Izvedba po shemi in detajlu N1
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 001 | N2 dim. 460/170 Enako kot N1 samo da nadstrešek ni konzolni in je podprt je z dvema stojkama 100/100/5mm naslonjen 1x na obstoječ ab zid pri stranskem vhodu v nadzorništvo. Izvedba po shemi N2
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 002 | N3 Streha prostora za kompresor dim. 325/170. Enako kot N2 samo da nadstrešek ni konzolni in je podprt z tremi stojkami 100/100/5mm do tal z betonskim temeljem 40x40x60cm na katere so pritrjene montažne stene prostora za kompresor. Kovinski profili prašno barvani v mat FS line structure ral 9007. Izvedba po shemi N3
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 003 | Dobava materiala in vgradnja kovinskega L 200x200x16mm profila kot preklada za okno dolžin 4,65-5,6 m (točne mere vzeti na licu mesta) komplet z bočnimi sidrnimi ploščami in sidrnimi vijaki, miniziranjem 2x ter sidranjenjem na bočno nosilno AB konstrukcijo.
| m1 |  | 27 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 004 | Dobava materiala in vgradnja kovinskega podpornega stebrička 100/100/5 mm pod L profilom (iz postavke 01 12 003) dolžin 1,4-2,05 m (točne mere vzeti na licu mesta) komplet z spodnjo sidrno ploščico in sidrnimi vijaki, miniziranjem 2x ter sidranjenjem v zidno vez.
| m1 |  | 14 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 005 | K1 montažna stena za kompresor. Dim. 613/250. Enako kot N2 samo da nadstrešek ni kozolni in je podprt z tremi stojkami 100/100/5mm do tal z bet. Temeljem40/40/60cm na katerem so pritrjene montažne stene prostora za kompresor. Tlak prostora v asfaltbetonu. Dvokrilna vrata v prostor dim. 150/250 prostor izveden z standardnimi alu profili in polnili in opremljen z alu kljukami tečaji cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Ostala polnila med fe stojkami izvedene s sendvič ploščami . V bočni steni sta vgrajena žaluzija in ventilator. Kovinski profili so prašno barvani v ral 9007. Izvedba po shemi K1.
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 006 | P1 izdajni pult skladišča dim. 570/60. Izdajni pult je izveden iz podporne Fe konstrukcije ki jo sestavljata stojka 100/100/5mm in horizontalna prečka 50/100/4mm bočno sidrana v zidova in dva segmenta lesenega pulta iz lepljenega lesa deb. 4cm pult nabavljen v pohištveni industriji. Kovinski profili so prašno barvani v ral 9007. Izvedba po shemi P1
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 007 | O1.1 varovalna ograja z dvokrilnimi vrati. Dim. 130/1220. Varovalna ograja je izdelana iz vertikalnih stojk 50/50/5mm s spodnjo siderno ploščo 150/150mm sidrano z vijaki v ab ploščo medetaže. Vratna krila so iz enakega profila 50/50/5mm z obodnim potekom le tega ter opremljena s tečaji z odpiranjem do 180 stopinj, ključavnico cilindrična in vertikalnim notranjim zapahom. Polnilo izvedeno iz trdega žičnega polnila v diagonalnem rastru varjenega dirktno na spojke in spodaj in zgoraj zaključena z privarjeno palico fi 8mm. Kovinski profili prašno barvani v ral 9007
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 008 | O1.3. varovalna ograja z dvokrilnimi vrati. Dim. 130/1070. Varovalna ograja je izdelana iz vertikalnih stojk 50/50/5mm s spodnjo siderno ploščo 150/150mm sidrano z vijaki v ab ploščo medetaže. Vratna krila so iz enakega profila 50/50/5mm z obodnim potekom le tega ter opremljena s tečaji z odpiranjem do 180 stopinj, ključavnico cilindrična in vertikalnim notranjim zapahom. Polnilo izvedeno iz trdega žičnega polnila v diagonalnem rastru varjenega dirktno na spojke in spodaj in zgoraj zaključena z privarjeno palico fi 8mm. Kovinski profili prašno barvani v ral 9007. Izvedba po shemi O1.3
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 12 009 | ST1. kovinsko stopnišče dim. 502/305. Varovalna ograja je izvedena enako kot pri ostalih ograjah iz profilov 50/50/5mm in polnilom iz trdega žičnega polnila v diagonalnem raztru. Ograja je enostranska stopnišče sestavljata dve UPE 160mm nosilca sidrana v temeljno ploščo in zid ter z stopniščnimi elementi izvedeni z dvema lamelama 70/10mm privarjeno na UPE profil ter nastopno ploskvijo iz 3-4mm rebraste pločevine na robovih zadaj in spredaj zavihane navzgor in navzdol. Vsi elementi stopnišča in ograje varjeni med seboj. Kovinski profili prašno barvani v ral 9007. Izvedba po shemi ST1
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 12 KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
01 13 | STAVBNO POHIŠTVO
OPOMBA: za izdelavo vseh obrtniških izdelkov obvezno glej sheme izdelkov v načrtu arhitekture.
01 13 000 | V2.4 160/210 Požarna vrata EI30-C s 30 min. ognjeodpornostjo, dimotesna in opremljena s samozapiralom so atestirani izdelek specializiranega proizvajalca stavbnega pohištva z kovinskim podbojem in vrat. krilom finalno obdelanim z laminatom. Vrata so opremljena s tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovjem in alu kljukami poenotenimi za celoten objekt in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Vrata so suhomontažne izvedbe
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 001 | V1.2 90/210 Notranja vrata so ind.izdelek proizvajalcev stavbnega pohištva z Fe standarnim kovinskim podbojem in krilom s finalno mat laminatno prevleko krila (Fundermax ali ekvivalentno). Vrata so opremljena s tečaji, tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovljem in kljuko, cilindrično ključavnico s sistem. kjučem. Vrata so suhomontažne izvedbe. Vrata vgrajena v zidano steno. Glej tudi načrt strojnih instalacij.Tip in barva laminata, barva podboja ter tip kljuke po izbiri arhitekta, poenoteno za celoten objekt
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 002 | V2.1 120/210 Notranja vrata so ind.izdelek proizvajalcev stavbnega pohištva z Fe standarnim kovinskim podbojem in krilom s finalno mat laminatno prevleko krila (Fundermax ali ekvivalentno). Vrata so opremljena s tečaji, tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovljem in kljuko, cilindrično ključavnico s sistem. kjučem. Vrata so suhomontažne izvedbe. Vrata vgrajena v zidano steno. Tip in barva laminata, barva podboja ter tip kljuke po izbiri arhitekta, poenoteno za celoten objekt. Vrata so asimetrična krila spodaj do 1m obita z zaščitno alu pločevino obojestransko
| kom |  | 2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 003 | V1.3 100/210 Notranja vrata so ind.izdelek proizvajalcev stavbnega pohištva z Fe standarnim kovinskim podbojem in krilom s finalno mat laminatno prevleko krila (Fundermax ali ekvivalentno). Vrata so opremljena s tečaji, tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovljem in kljuko, cilindrično ključavnico s sistem. kjučem. Vrata so suhomontažne izvedbe. Vrata vgrajena v zidano steno. Glej tudi načrt strojnih instalacij.Tip in barva laminata, barva podboja ter tip kljuke po izbiri arhitekta, poenoteno za celoten objekt
| kom |  | 3 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 004 | PS3 280/200 Sanitarna predelna stena. Sestavljena sanitarna predelna stena ki vključuje tudi ločilno steno med WC-jem in tuš kabino je izdelana iz standard alu profilov in alu polnila. Stena je opremljena z alu tečaji, krožnim zunanjim ročajem in notranjim zaklepom za wc kabine z označbo zasedenosti. Stena je sidrana v bočne zidove in fiksirana v tlak z distančno tipsko inox nožico
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 005 | SV3 Vhodna dvižna sekcijska vrata z osebnim prehodom dim. 430/360 so izdelek specjaliziranega izvajalca tovrstnih izdelkov. Sestavljajo jo bočna vertikalna in horizontalna vodila iz pocinkane pločevine jekleno okovje lamele v=50cm z zunanjo in notranjo oblogo iz pocinkane pločevine obojestransko elektrostatično barvane in z vmesno toplotno izolacijo iz poluratana deb. 4cm. Vse lamele so na pregibih opremljene z notranjimi tesnilnimi vložki ter z pogonskim mehanizmom in notranjo omarico z avtomatiko vrat. Vrata so opremljena z vsemi varnostnimi mehanizmi in senzorji, ki preprečujejo eventuelne poškodbe. Lamele so oblikovane z vsaj enim utorom na polovici lamele. V vrata je vgrajen kontinuiran pas zasteklitve.Hitrost dviga vrat je 0,5m/s. Vse alu površine in kovinski deli so barvani v ral 9007 in površinski SF strukturi. Steklo brezbarvno
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 006 | SV4 Vhodna dvižna sekcijska vrata z osebnim prehodom dim. 395/410. so izdelek specjaliziranega izvajalca tovrstnih izdelkov. Sestavljajo jo bočna vertikalna in horizontalna vodila iz pocinkane pločevine jekleno okovje lamele v=50cm z zunanjo in notranjo oblogo iz pocinkane pločevine obojestransko elektrostatično barvane in z vmesno toplotno izolacijo iz poluratana deb. 4cm. Vse lamele so na pregibih opremljene z notranjimi tesnilnimi vložki ter z pogonskim mehanizmom in notranjo omarico z avtomatiko vrat. Vrata so opremljena z vsemi varnostnimi mehanizmi in senzorji, ki preprečujejo eventuelne poškodbe. Lamele so oblikovane z vsaj enim utorom na polovici lamele. Hitrost dviga vrat je 0,5m/s. Vse alu površine in kovinski deli so barvani v ral 9007 in površinski SF strukturi. Steklo brezbarvno
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 007 | Z3.2. Alu zasteklitev z dvižnim oknom dim. 260/180. Alu zasteklitev z oknom z vertikalnim drsnim pomikom le tega na elektropogon je izdelek specjaliziranega proizvajalca. Zasteklitev z 6mm lepljenim varnostnim steklom. Zidani parapet zgoraj zaključen s 3cm komnito polico- pultom roza beta 3cm širine do 35cm Vse površine in kovinski deli so barvani v RAL 9007
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 008 | Z2.1 Alu enokrilna vrata dim. 115/295. Alu zasteklitev z enokrilnimi vrati. Vrata so opremljena obojestransko z vertikalnimi inox ročajem fi 30 mm po celotni višini krila. Vse površine in kovinski deli so barvani v RAL 9007
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 009 | Z2.2 Alu enokrilna vrata dim. 165/250. Alu fiksna zasteklitev z enokrilnimi vrati. Vrata so opremljena obojestransko z vertikalnimi inox ročajem fi 30 mm po celotni višini krila. Vse površine in kovinski deli so barvani v RAL 9007
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 13 010 | Z1.5. Alu zasteklitev z vrati in nadsvetlobo dim. 296/290. Alu zasteklitev je izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu profilov. sestavljajo jo vertikalni in horizontalni alu profili z enojno 8mm zasteklitvijo. V steno so vgrajena enokrilna zast. vrata opremljena z tesnilnimi gumicami kvalitetnim alu okovjem cilindrično ključavnico s sistemom ključem in alu kljukama. Odpiranje krila reguliramo s talnim odbijačem. V večjo fiksno zasteklitev vgrajeno alu ventus krilo z alu ročico. Vse površine in kovinski deli so barvani v RAL 9007
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 13 011 | Z1.6. Alu fiksna zasteklitev dim. 535/170. Alu fiksna zasteklitev je izvedena iz standard alu za notranjo uporabo in zasteklena z 8mm žičnim steklom.Vse površine in kovinski deli so barvani v RAL 9007
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 012 | A3.1 Alu zasteklitev z oknom dim. 280/205. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov s termočlenom. Sestavljajo jo vertikalni in horizontalni alu profil z dvoslojno termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpiranjem podveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Zunanja alu polica notranja pa kamnita deb. 2cm. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na elektropogon zbočnimi vodili in zgornjim podometnim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š= 92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija je proizvajalca Schenker tip GM200 ali ekvivalentno.Je certificiran izdelek za najvišji 6. razred po EN 13695 standardu protivetrne odpornosti. Vse alu površine in kovinski deli so v barvi RAL 9007 in površinski SF strukturi
| kom |  | 2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 013 | A3.2 Alu zasteklitev z oknom dim. 201/146. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov s termočlenom. Sestavljajo jo vertikalni in horizontalni alu profil z dvoslojno termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpiranjem podveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Zunanja alu polica notranja pa kamnita deb. 2cm. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na elektropogon zbočnimi vodili in zgornjim podometnim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š= 92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija je proizvajalca Schenker tip GM200 ali ekvivalentno.Je certificiran izdelek za najvišji 6. razred po EN 13695 standardu protivetrne odpornosti. Vse alu površine in kovinski deli so v barvi RAL 9007 in površinski SF strukturi
| kom |  | 2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 13 014 | A3.3 Alu zasteklitev z oknom dim. 200/145. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov s termočlenom. Sestavljajo jo vertikalni in horizontalni alu profil z dvoslojno termopan zasteklitvijo. V steno sta vgrajeni okni z odpiranjem podveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Zunanja alu polica notranja pa kamnita deb. 2cm. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na elektropogon zbočnimi vodili in zgornjim podometnim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š= 92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija je proizvajalca Schenker tip GM200 ali ekvivalentno.Je certificiran izdelek za najvišji 6. razred po EN 13695 standardu protivetrne odpornosti. Vse alu površine in kovinski deli so v barvi RAL 9007 in površinski SF strukturi
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 015 | A4 Alu zasteklitev z oknom dim. 345/140 /20. Enako kot okenski del A4. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov z termočlenom. Sestavljajo ga vertikalni in horizontalni alu profili z dvoslojnim termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpirnjem po dveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Vrata so opremljena z vertikalnim inox ročajem fi 30 mm po celotni višini in zasteklena z termopan steklom.Zunanja polica alu notranja pa kamnita deb. 2cm. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na el. pogon z bočnimi vodili in zgornjim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š=92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija proizvajalca Schenker tip GM 200 ali ekvivalentno je certificiran izdelek za najvišji 6 razred po EN 13695 standardu vetrne odpornosti.
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 016 | A5.1 Alu zasteklitev z oknom dim. 345/140 /20. Enako kot okenski del A4. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov z termočlenom. Sestavljajo ga vertikalni in horizontalni alu profili z dvoslojnim termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpirnjem po dveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Vrata so opremljena z vertikalnim inox ročajem fi 30 mm po celotni višini in zasteklena z termopan steklom.Zunanja polica alu notranja pa kamnita deb. 2cm. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na el. pogon z bočnimi vodili in zgornjim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š=92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija proizvajalca Schenker tip GM 200 ali ekvivalentno je certificiran izdelek za najvišji 6 razred po EN 13695 standardu vetrne odpornosti.
| kom |  | 2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 017 | A5.2 Alu zasteklitev z oknom dim. 450/150 /20. Enako kot okenski del A4. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov z termočlenom. Sestavljajo ga vertikalni in horizontalni alu profili z dvoslojnim termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpirnjem po dveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Vrata so opremljena z vertikalnim inox ročajem fi 30 mm po celotni višini in zasteklena z termopan steklom.Zunanja polica alu notranja pa kamnita deb. 2cm. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na el. pogon z bočnimi vodili in zgornjim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š=92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija proizvajalca Schenker tip GM 200 ali ekvivalentno je certificiran izdelek za najvišji 6 razred po EN 13695 standardu vetrne odpornosti.
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 018 | A5.3 Alu zasteklitev z oknom dim. 465/160 /20. Enako kot okenski del A4. Alu zunanja zasteklitev z oknom je izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnih izdelkov iz alu standardnih profilov z termočlenom. Sestavljajo ga vertikalni in horizontalni alu profili z dvoslojnim termopan zasteklitvijo. V steno je vgrajeno okno z odpirnjem po dveh oseh. Izdelek je opremljen z tesnilnimi gumicami, kvalitetnim alu okovjem in alu kljuko. Vrata so opremljena z vertikalnim inox ročajem fi 30 mm po celotni višini in zasteklena z termopan steklom.Zunanja polica alu notranja pa kamnita deb. 2cm. Izdelek je protisončno zaščiten z zunanjo žaluzijo na el. pogon z bočnimi vodili in zgornjim ohišjem za pozicjoniranje zaprtih žaluzij. Lamele š=92mm so nagibne in protivlomne. Žaluzija proizvajalca Schenker tip GM 200 ali ekvivalentno je certificiran izdelek za najvišji 6 razred po EN 13695 standardu vetrne odpornosti.
| kom |  | 2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 019 | S1 Žaluzija obst. Okna dim. 110/140. Na zunanji starani obstoječega okna se montira žaluzija proizvajalca Schenker tip GM 200 ali ekvivalentno je certificiran izdelek za najvišji 6 razred po EN 13695 standardu vetrne odpornosti. Podrobnejši opis glejte A4
| kom |  | 4 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 13 020 | Ž.1 Ventilacijska žaluzija medetaže dim. 50/100. standardna alu prezračevalna žaluzija iz obodnega alu profila in vstavljenih prečnih horizontal alu ventilacijskih lamel ter z notranjo protimrčesno mrežico.
| kom |  | 2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:01 13 STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
01 14 | KANALIZACIJSKA DELA
01 14 000 | Dobava in polaganje fekalnih kanalizacijskih cevi PC fi 70mm komplet z izdelavo betonske posteljice iz betona MB10, vgradnjo pvc cevi ter polnim obbetoniranje z betonom MB30
| m1 |  | 12.5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 001 | Dobava in polaganje fekalnih kanalizacijskih cevi PC fi 160mm komplet z izdelavo betonske posteljice iz betona MB10, vgradnjo pvc cevi ter polnim obbetoniranje z betonom MB30 ter finalno asfaltacijo - poravnavo z obst. asfaltno površino
| m1 |  | 17.4 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 002 | Dobava in polaganje fekalnih kanalizacijskih cevi PC fi 200mm komplet z izdelavo betonske posteljice iz betona MB10, vgradnjo pvc cevi ter polnim obbetoniranje z betonom MB30 ter finalno asfaltacijo - poravnavo z obst. asfaltno površino
| m1 |  | 81 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 003 | Dobava materiala in naprava betonskega jaška fi 40cm globine do 1m komplet z obdelavo mulde premazom mulde z vodotesnim premazom ter vgradnjo inox protismradnega pokrova dim. 40x40
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 004 | Dobava materiala in naprava betonskega jaška fi 60cm globine do 1m komplet z obdelavo mulde premazom mulde z vodotesnim premazom ter vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 za težki promet
| kom |  | 2 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 005 | Dobava materiala in naprava betonskega jaška fi 60cm globine nad 1m komplet z obdelavo mulde premazom mulde z vodotesnim premazom ter vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 za težki promet
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 006 | Dobava materiala in naprava revizijskega betonskega jaška fi 80cm globine do 1m komplet z obdelavo mulde premazom mulde z vodotesnim premazom ter vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 za težki promet
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 007 | Dobava in polaganje meteorne kanalizacijske cevi PC fi 160mm komplet z izdelavo betonske posteljice iz betona MB10, vgradnjo pvc cevi ter polnim obbetoniranje z betonom MB30 ter finalno asfaltacijo - poravnavo z obst. asfaltno površino.
| m1 |  | 5 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 008 | Hauraton RECYFIX NC 100 tip 01 kanaleta iz umetne mase PE-PP z LTŽ rešetko, rega 10 mm, raz. obr. E 600, pritrjeno z 8. vijaki v kanaleto, D/Š/V 1000/160/150 mm
| kom |  | 27 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 009 | Hauraton RECYFIX NC 100 tip 0105 kanaleta iz umetne mase PE-PP z LTŽ rešetko, rega 10 mm, raz. obr. E 600, pritrjeno z 8. vijaki v kanaleto, D/Š/V 500/160/150 mm
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 010 | Hauraton RECYFIX NC 100 peskolov z vedrom iz umetne mase, z LTŽ rešetko, rega 10 mm, pritrjeno s 4. vijaki, raz. obr. E 600, D/Š/V 500/160/504 mm
| kom |  | 1 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
01 14 | SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  | 0
2 | OSTALA DELA
02 000 | Demontaža obstoječih žlebov, ločne (zgornje) obrobe in vertikalnih odtokov komplet z odvozom na deponijo z vplačilom eokološke takse
| m1 |  | 99 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 001 | Dobava materiala in vgradnja polkrožnih žlebov iz barvane pocinkane plčevine r.š. 55cm z notranjo kljuko
| m1 |  | 37 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 002 | Dobava in vgradnja čelnih zaključkov z zgornjo obrobo iz barvane pocinkane pločevine r.š. 55cm. streha v radiju
| m1 |  | 55 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 003 | Dobava in vgradnja odtočnih cevi iz barvane pocinkane pločevine fi 120mm. Montaža v obstoječ LTŽ odtok 3X 3,0 m
| m1 |  | 9 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 004 | Dobava in vgradnja odtočnih cevi iz barvane pocinkane pločevine fi 80mm 2X 3,0 m
| m1 |  | 6 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 005 | Strojno rezkanje talnih označb na asfaltni površini v notranjosti objekta (območje pred skaldiščem in arhivom)
| m2 0.00 |  | 224 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
02 006 | Dobava materiala in barvanje talnih označb na notranji asfaltni površini (območje pred skaldiščem in arhivom).
| 0.00 |  | 224 | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| SKUPAJ:02 OSTALA DELA |  |  | 0