## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Lastna raba
Poz. | Specifikacije | Znesek (EUR)
1 | RAZDELILNIK IZMENIČNE NAPETOSTI =NE+S1 | 0
2 | RAZDELILNIK RAZSMERJENE NAPETOSTI =NJ+S1 | 0
3 | RAZDELILNIK ENOSMERNE NAPETOSTI =NK1+S1 | 0
4 | RAZDELILNIK ENOSMERNE NAPETOSTI =NK2+S2 | 0
5 | OSTALE KOMPONENTE ENOSMERNE NAPETOSTI | 0
6 | KABLI 0,4 kV | 0
7 | MONTAŽA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE | 0
8 | STORITVE | 0
9 | REZERVNI DELI | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (22%) | 0
| PONUDBENA VREDNOST z DDV | 0

## S
SPLOŠNO
V skupni ponudbeni ceni morajo biti upoštevani in zajeti vsi stroški, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu, so pa obveza ponudnika/izvajalca (obseg razviden iz DZR "Splošne tenične zahteve in obveznosti, 4407.6X01).
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Vrednost mora biti zaokrožena na dve decimalki z ročnim vnosom cen. Kopiraj/Prilepi ni dovoljeno uporabljati za vpis cen. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!

## 1. NE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1 | RAZDELILNIK IZMENIČNE NAPETOSTI =NE+S1
Dobava in sestava
1.1 | Razdelilnik s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
1.2 | Odklopnik nastavljiv 160-200A z motornim pogonom | kos | 2 | 0 | 0
1.3 | Odklopnik nastavljiv 160-200A s ključavnico | kos | 1 | 0 | 0
1.4 | Tokovni merilni transfkormator v vsaki fazi 250/1A - žigosani za obračunske meritve | kos | 3 | 0 | 0
1.5 | Merilna garnitura za števec | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Signalni tablo kot npr. Selco | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Merilni center (U, I, f, cos fi, P, Q,…) | kos | 1 | 0 | 0
1.8 | Odklopnik nastavljiv 16-25A | kos | 15 | 0 | 0
1.9 | Odklopnik nastavljiv 25-32A | kos | 7 | 0 | 0
1.10 | Odklopnik nastavljiv 32-40A | kos | 4 | 0 | 0
1.11 | Odklopnik nastavljiv 40-63A | kos | 4 | 0 | 0
1.12 | Odklopnik nastavljiv 63-80A | kos | 2 | 0 | 0
1.13 | Odklopnik nastavljiv 80-100A | kos | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 2. NJ
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2 | RAZDELILNIK RAZSMERJENE NAPETOSTI =NJ+S1
Dobava in sestava
2.1 | Razdelilnik s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
2.2 | Preklopno stikalo 0/1, 63 A | kos | 1 | 0 | 0
2.3 | Zaščitni avtomati 6A | kos | 10 | 0 | 0
2.4 | Zaščitni avtomati 10A | kos | 10 | 0 | 0
2.5 | Zaščitni avtomati 16A | kos | 10 | 0 | 0
2.6 | Zaščitni avtomati 25 A | kos | 10 | 0 | 0
2.7 | Tokovnik | kos | 1 | 0 | 0
2.8 | Signalni tablo kot npr. Selco | kos | 1 | 0 | 0
2.9 | Sponke | komplet | 1 | 0 | 0
2.10 | Releji | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 3. NK1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3 | RAZDELILNIK ENOSMERNE NAPETOSTI =NK1+S1
Dobava in sestava
3.1 | Razdelilnik s pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Preklopno stikalo 0/1, 125A | kos | 1 | 0 | 0
3.3 | Odklopnik nastavljiv 80-125A | kos | 2 | 0 | 0
3.4 | Odklopnik nastavljiv 16-25A | kos | 30 | 0 | 0
3.5 | Odklopnik nastavljiv 25-32A | kos | 10 | 0 | 0
3.6 | Diode v + in - | kos | 80 | 0 | 0
3.7 | Zaščitni avtomati 16A | kos | 6 | 0 | 0
3.8 | Zaščitni avtomati 25 A | kos | 10 | 0 | 0
3.9 | Signalni tablo kot npr. Selco | kos | 1 | 0 | 0
3.10 | Sponke | komplet | 1 | 0 | 0
3.11 | Releji | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 4. NK2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4 | RAZDELILNIK ENOSMERNE NAPETOSTI =NK2+S2
Dobava in sestava
4.1 | Razdelilnik s pomožno opremo | kos | 1 | 0 | 0
4.2 | Odklopnik nastavljiv 80-125A | kos | 2 | 0 | 0
4.3 | Odklopnik nastavljiv 16-25A | kos | 30 | 0 | 0
4.4 | Odklopnik nastavljiv 25-32A | kos | 10 | 0 | 0
4.5 | Diode v + in - | kos | 80 | 0 | 0
4.6 | Zaščitni avtomati 16A | kos | 6 | 0 | 0
4.7 | Zaščitni avtomati 25 A | kos | 10 | 0 | 0
4.8 | Signalni tablo kot npr. Selco | kos | 1 | 0 | 0
4.9 | Sponke | komplet | 1 | 0 | 0
4.10 | Releji | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 5. DC komponente
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5 | OSTALE KOMPONENTE ENOSMERNE NAPETOSTI
Dobava in sestava
5.1 | Akumulatorska baterija A (=NK1+G31) | komplet | 1 | 0 | 0
5.2 | Akumulatorska baterija B (=NK2+G32) | komplet | 1 | 0 | 0
5.3 | Baterijska priključna omarica (=NK+S31) | komplet | 1 | 0 | 0
5.4 | Baterijska priključna omarica (=NK+S32) | komplet | 1 | 0 | 0
5.5 | Usmernik (=NK+G11) | komplet | 1 | 0 | 0
5.6 | Usmernik (=NK+G12) | komplet | 1 | 0 | 0
5.7 | Razsmernik (=NJ+G21) | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 6. Kabli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
6 | KABLI 0,4 kV
Dobava in montaža
6.1 | Napajalni Cu kabli 0,4 kV, FGR 4x1x240 mm2 vključno s kabelskimi čevlji in pritrdilnim materialom | m | 100 | 0 | 0
6.2 | Mrežne (ETH) povezave med opremo znotraj sistema | komplet | 1 | 0 | 0
6.3 | Signalno-krmilni in napajalni kabli za medsebojno povezavo znotraj dobavljenega sistema | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 7. MONTAŽA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
7 | MONTAŽA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE
Montaža
7.1 | Razdelilnik izmenične napetosti - Splošna lastna raba (=NE+S1) | kos | 1 | 0 | 0
7.2 | Razdelilnik razsmerjene napetosti (=NJ+S1) | kos | 1 | 0 | 0
7.3 | Razdelilnik enosmerne napetosti (=NK1+S1) | kos | 1 | 0 | 0
7.4 | Razdelilnik enosmerne napetosti (=NK2+S2) | kos | 1 | 0 | 0
7.5 | Akumulatorska baterija A (=NK1+G31) s stojalom, podstavki in notranjimi povezavami - začasna postavitev na lokacijo, ki jo poda naročnik | komplet | 1 | 0 | 0
7.6 | Akumulatorska baterija A (=NK1+G31) - s stojalom, podstavki in notranjimi povezavami - odključitev baterije na začasni lokaciji in postavitev na končno lokacijo | komplet | 1 | 0 | 0
7.7 | Akumulatorska baterija A (=NK1+G31) - s stojalom, podstavki in notranjimi povezavami - končna inštalacija | komplet | 1 | 0 | 0
7.8 | Akumulatorska baterija B (=NK2+G32) - s stojalom, podstavki in notranjimi povezavami | komplet | 1 | 0 | 0
7.9 | Baterijska priključna omarica (=NK+S31) | kos | 1 | 0 | 0
7.10 | Baterijska priključna omarica (=NK+S32) | kos | 1 | 0 | 0
7.11 | Usmernik (=NK+G11) | kos | 1 | 0 | 0
7.12 | Usmernik (=NK+G12) | kos | 1 | 0 | 0
7.13 | Razsmernik (=NJ+G21) | kos | 1 | 0 | 0
Polaganje napajalnih 0,4 kV kablov:
7.14 | Napajalni Cu 0,4 kV kabel FGR 4x1x240 mm2 in priključek med TR in LR vključno s kabelskimi priključki i pritrdilnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
7.15 | Dobava, montaža in objestransko priključevanje NN kablov: Signalno krmilni in napajalni kabli za medsebojne povezave znotraj sistema do izhodnih sponk | komplet | 1 | 0 | 0
Dobava in montaža naslednje opreme:
7.16 | Izdelava piktogramov in enopolnih shem…. | kos | 3 | 0 | 0
7.17 | Ostali montažni, spojni, pritrdilni in ozemljitveni ter označevalni material | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 8. STORITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
8 | STORITVE
8.1 | Dokumentacija dobavljene opreme; opis naprav z navodili za montažo, vzdrževanje in obratovanje | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## 9. REZERVNI DELI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
9 | REZERVNI DELI
9.1 | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje (priložiti seznam) | komplet | 1 | 0 | 0
9.2 | Rezervni deli - 1 kos odklopnik vsakega tipa - 3 kosi zaščitnih avtomatov vsakega tipa - 1 kos zaščitna enota vsakega uporabljenega tipa za odklopnik - 2 kosa merilnih instrumentov vsakega tipa - 2 kosa podnapetostnih relejev - 1 kos bremenskega stikala vsakega uporabljenega tipa - 1 kos ostale opreme (pokazatelji, signalne lučke, preklopke...) | komplet | 1 | 0 | 0
9.3 | Priporočeni rezervni deli (priložiti seznam) se ne upoštevajo v skupni ponudbeni ceni
|  |  |  | Skupaj | 0