## Ponudbeni predračun
RTP Vrtojba - izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča
ponudbeni predračun
Ponudnik:
Številka predračuna:
Datum predračuna:
1 | pripravljalna faza projekta
posnetek obstoječega stanja
geodetski načrt
geomehansko poročilo
statična presoja objekta o primernosti posega
| SKUPAJ pripravljalna faza projekta | 0
2 | Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
SKUPAJ IZP
3 | Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
SKUPAJ DGD
4 | Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
0 - Vodilni načrt
1 - Načrt s področja arhitekture
2 - načrt s področja gradbeništva
2/1: stavba RTP
2/2: temelji dušilk s pripadajočo KB kanalizacijo
3 - načrti s področja elektrotehnike
| 3/1: elektromontažna dela za opremo 20 kV stikališča | se ne nudi
| 3/2: načrt sekundarnih povezav | se ne nudi
3/3: načrt električnih inštalacij razsvetljave in male moči
| 3/4: elektromontažna dela za dušilko | se ne nudi
4 - Načrt s področja strojništva
6 - načrt s področja požarne varnosti
7 - načrti s področja geotehnologije in rudarstva
8 - načrti s področja geodezije
| SKUPAJ PZI | 0
5 | Dokumentacija za razpis (DZR)
DZR za gradnjo:
- izvedba gradbenih del
- dobava in montaža razsvetljave in male moči ter strelovodnega sistema
- dobava in montaža sistema ogrevanja in klimatizacije
- dobava in montaža sistema požarnega javljanja, kontrole vstopa, video nadzora
- dobava in zamenjava kritine v celoti
- dobava in zamenjava stavbnega pohištva v celoti
DZR za tehnološko opremo:
| - dobava in montaža primarne in sekundarne opreme 20 kV stikališča | se ne nudi
| - dobava in montaža resonančne dušilke skupaj s sekundarno opremo | se ne nudi
| - dobava in montaža omare zaščite in vodenja transformatorskega polja TR 3 | se ne nudi
| - dobava in montaža opreme zaščite in vodenja 20 kV niza C | se ne nudi
- dobava in montaža telekomunikacijske opreme
| SKUPAJ DZR | 0
6 | Projekt izvedenih del (PID)
0 - Vodilni načrt
1 - Načrt s področja arhitekture
2 - načrt s področja gradbeništva
2/1: stavba RTP
2/2: temelji dušilk s pripadajočo KB kanalizacijo
3 - načrti s področja elektrotehnike
| 3/1: elektromontažna dela za opremo 20 kV stikališča | se ne nudi
| 3/2: načrt sekundarnih povezav | se ne nudi
3/3: načrt električnih inštalacij razsvetljave, male moči in strelovodnega sistema
| 3/4: elektromontažna dela za dušilko | se ne nudi
4 - Načrt s področja strojništva
6 - načrt s področja požarne varnosti
7 - načrt s področja geotehnologije in rudarstva
8 - načrti s področja geodezije
| SKUPAJ PID | 0
7 | ostala potrebna dokumentacija in dela
varnostni načrt za fazo projektiranja
načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
poročilo o vplivih na okolje EMS
poročilo o vplivih na okolje hrup
vodenje projektiranja
pridobivanje projektnih pogojev in mnenj
| SKUPAJ - OSTALA DOKUMENTACIJA IN DELA | 0
8 | Projektantski nadzor
Projektantski nadzor gradnje
| Skupaj | 0
| Nepredvideno (5 % od Skupaj) | 0
| Skupaj + Nepredvideno | 0
| DDV | 0
| Skupaj z DDV | 0